| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Blaue Mulde EG | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Blaue Mulde EG | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Blaue Mulde EG Fassade | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schutthaufen bei Bagger EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schutthaufen bei Bagger EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Schutthaufen bei Bagger EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Schutthaufen bei Bagger EG Boden | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Schutthaufen bei Bagger EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Schutthaufen bei Bagger EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Grüne Mulde EG Boden | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |