| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche 2.OG rechts Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad / WC 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Bad / WC / Gang / Wohnzimmer 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Bad / WC 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Gang / Wohnzimmer 2. OG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Bad / WC 2. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |