| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-1 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: 64,462 % Risikomenge: 1.07 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-4 | Quantität: 30 m² Aussagesicherheit: 82,079 % Risikomenge: 4.30 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-4 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: 4 m² Aussagesicherheit: 85,757 % Risikomenge: 0.46 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Klebstoffe Wand |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-2 | Quantität: 5 m² Aussagesicherheit: 64,462 % Risikomenge: 1.07 m² | Asbest: Bestätigt |