| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad/ WC/ Reduit 6. OG links Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad/ WC 6. OG links Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad/ WC 6. OG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad/ WC/ Gang / Wohnzimmer / Küche 6. OG links Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gesammte WHG. 6. OG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |