| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Technik EG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Technik EG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Schlafzimmer EG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche EG links Boden |  |  |  |  | unter 20m2 | PCB | VB-2 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer / Schlafzimmer OG links Wand / Boden / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer / Schlafzimmer EG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Gewölbekeller EG rechts Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer / Schlafzimmer OG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer OG rechts Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Küche OG rechts Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | Küche OG rechts Kachelofen | Kachelofen | Asbestschnur |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer OG rechts Wand | Wand / Boden | Staub |  |  |  | Asbest | KLP-8 |  |
| VM-13 | Küche OG rechts Wand | Wand / Decke | Staub |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | Technik OG rechts Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer / Schlafzimmer 1. OG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer 1. OG/ DG Wand / Decke | Wand / Decke | Puzu |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-17 | Schlafzimmer EG-DG Wand | Abflussrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-18 | Fassade EG - DG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-19 | Fassade EG rechts Wand | Abflussrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-20 | Aussentreppe EG rechts Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-21 | Fassade EG links Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |