| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Wand | VM-1 Faserzement Kaminabdeckung |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Estrich DG Decke | VM-2 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Estrich DG -UG Boden | VM-3 Schlacke Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Abstellraum UG Wand | VM-18 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Keller UG Decke / Wand | VM-21 Schlacke Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Scheune / Werkstatt EG Wand | VM-27 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |