| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG - OG Boden | Boden | Bodenschüttung |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | WC EG Fallrohr | Wand | Faserzementrohr |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Gang / Treppenhaus UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Gang / Treppenhaus UG - OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Entré EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | Wohnzimmer EG Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Dusche EG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-25 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-26 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-27 | Heizraum UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-28 | Heizraum UG Heizung | Wand | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-29 | Gang UG Decke | Decke | Spachtelmasse |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-30 | Keller UG Türblätter | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-31 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-32 | Fassade UG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-33 | Keller UG Fensterkitt | Fensterflügel | Febsterkitt |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-34 | Keller UG Anschlagkitt | Febsterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-35 | Tankraum UG Tank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-36 | Keller UG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-231 |  |
| VM-37 | Gang / Treppenhaus UG - OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-131 |  |