| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Fassade Sockelputz EG | VM-1 Verputz Fassade Braun |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Fassadenputz EG | VM-2 Verputz Fassade |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Fenster beim Hinterausgang EG | VM-3 Fensterkit Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Sitzplatz aussen EG | VM-4 Fliessenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang 2. OG | VM-4 Fliessenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang 2. OG | VM-7 Fliessenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang 2. OG | VM-8 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Zimmer 2. OG | VM-9 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Zimmer 2. OG | VM-10 Tapete Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Badezimmer 2. OG | VM-11 Fliessenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Gang 2. OG | VM-13 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Badezimmer 2. OG | VM-14 Fliessenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Boden 1. OG | VM-16 Fliessenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Zimmer 1. OG | VM-17 Tapete Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Zimmer 1. OG | VM-18 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Badezimmer 1. OG | VM-20 Fliessenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Badezimmer 1. OG | VM-21 Fliessenklener Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Garderobe EG | VM-22 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Zimmer EG | VM-25 Parkettkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Küche EG | VM-27 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Waschküche KG | VM-28 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Wascheküche UG | VM-29 Bodenanstrich Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-23 | Boilerraum UG | VM-31 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Werkstatt UG | VM-32 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Tankraum UG | VM-33 Rohrdämmung Leitung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 |  |  |  |  |  |  |