| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Dachstock DG | VM-5 Konstruktions- und Verkleidungsholz Divers |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-2 | Fenster 2. OG | VM-12 Anschlagkit Fenster |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Boden 1. OG | VM-15 Parkett Boden |  |  |  | Parkettkleber: |
| VB-4 | Zimmer Ganzes Gebäude | VM-19 Rauchmelder Decke |  |  |  | Radioaktiv: |
| VB-5 | Boden EG | VM-23 Fliessenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Gang EG | VM-24 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Fenstersims aussen EG | VM-26 Faserzement Blumenkiste |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Boilerraum UG | VM-30 Rohrdämmung Wasserleitungen |  |  |  | FCKW: |
| VB-9 | Tankraum UG | VM-34 Flunschdichtung Tank |  |  |  | Asbest: |