## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Faserzement | Unterdach |  | Unterdach | DG | Decke |  |  | 12.6.2025 - 13:18 |  |  |  | Unterdach -DG-Decke _MaP-1_25-06-12.jpg | Unterdach -DG-Decke _MaP-1_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Plattenkleber | Wand |  | Dusche | OG | Wand |  |  | 12.6.2025 - 13:23 |  |  |  | Dusche -OG -Wand _MaP-2_25-06-12.jpg | Dusche -OG -Wand _MaP-2_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Boden |  | Dusche | OG | Boden |  |  | 12.6.2025 - 13:24 |  |  |  | Dusche -OG -Boden _MaP-3_25-06-12.jpg | Dusche -OG -Boden _MaP-3_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-4 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Wand |  | Treppenhaus / Gang / Esszimmer | OG- UG | Wand |  |  | 12.6.2025 - 13:25 |  |  |  | Treppenhaus - Gan...-OG- UG -Wand _MaP-4_25-06-12.jpg | Treppenhaus - Gan...-OG- UG -Wand _MaP-4_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe | VM-5 | Putz | Decke |  | Treppenhaus / Gang / Esszimmer | OG- EG | Decke |  |  | 12.6.2025 - 13:26 |  |  |  | Treppenhaus - Gan...-OG- EG -Decke _MaP-5_25-06-12.jpg | Treppenhaus - Gan...-OG- EG -Decke _MaP-5_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-6 | Einzelprobe | VM-6 | Plattenkleber | Boden |  | Wohnzimmer / Gang / Esszimmer | EG | Boden |  |  | 12.6.2025 - 13:30 |  |  |  | Wohnzimmer - Gang...-EG -Boden _MaP-6_25-06-12.jpg | Wohnzimmer - Gang...-EG -Boden _MaP-6_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 12.6.2025 - 13:34 |  |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-7_25-06-12.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-7_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 12.6.2025 - 13:35 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-8_25-06-12.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-8_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-9 | Einzelprobe | VM-9 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 12.6.2025 - 13:35 |  |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-9_25-06-12.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-9_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-10 | Plattenkleber | Boden |  | Treppenhaus / Eingang / Keller | EG- UG | Boden |  |  | 12.6.2025 - 13:39 |  |  |  | Treppenhaus - Ein...-EG- UG -Boden _MaP-10_25-06-12.jpg | Treppenhaus - Ein...-EG- UG -Boden _MaP-10_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-11 | Plattenkleber | Boden |  | Heizraum / Werkstatt / Keller | UG | Boden |  |  | 12.6.2025 - 13:47 |  |  |  | Heizraum - Werkst...-UG -Boden _MaP-11_25-06-12.jpg | Heizraum - Werkst...-UG -Boden _MaP-11_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-14 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | EG | Wand |  |  | 12.6.2025 - 14:00 |  |  |  | Bad -EG -Wand _MaP-12_25-06-12.jpg | Bad -EG -Wand _MaP-12_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-15 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | EG | Boden |  |  | 12.6.2025 - 14:01 |  |  |  | Bad -EG -Boden _MaP-13_25-06-12.jpg | Bad -EG -Boden _MaP-13_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-16 | Putz | Wand |  | Bad | EG | Wand |  |  | 12.6.2025 - 14:01 |  |  |  | Bad -EG -Wand _MaP-14_25-06-12.jpg | Bad -EG -Wand _MaP-14_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-17 | Putz | Decke |  | Bad | EG | Decke |  |  | 12.6.2025 - 14:02 |  |  |  | Bad -EG -Decke _MaP-15_25-06-12.jpg | Bad -EG -Decke _MaP-15_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-19 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | EG | Wand |  |  | 12.6.2025 - 14:05 |  |  |  | Schlafzimmer -EG -Wand _MaP-16_25-06-12.jpg | Schlafzimmer -EG -Wand _MaP-16_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | EG | Decke |  |  | 12.6.2025 - 14:05 |  |  |  | Schlafzimmer -EG -Decke _MaP-17_25-06-12.jpg | Schlafzimmer -EG -Decke _MaP-17_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-18 | Einzelprobe | VM-20 | Putz | Wand |  | Fassade | DG-UG | Wand |  |  | 12.6.2025 - 14:09 |  |  |  | Fassade -DG-UG -Wand _MaP-18_25-06-12.jpg | Fassade -DG-UG -Wand _MaP-18_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-21 | Faserzement | Dach |  | Dach | DG | Dach |  |  | 12.6.2025 - 14:10 |  |  |  | Dach -DG -Dach _MaP-19_25-06-12.jpg | Dach -DG -Dach _MaP-19_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-22 | Plattenkleber | Boden |  | Balkon | EG | Boden |  |  | 12.6.2025 - 14:11 |  |  |  | Balkon -EG -Boden _MaP-20_25-06-12.jpg | Balkon -EG -Boden _MaP-20_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-12 | Faserzement | Elektrotableau |  | Keller | UG | Wand |  |  | 12.6.2025 - 13:53 |  |  |  | Keller -UG -Wand _VB-1_25-06-12.jpg | Keller -UG -Wand _VB-1_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-2 | Visueller Befund | VM-13 | technisches Textil | Kaminrohr Abdichting | [6 empty] | 12.6.2025 - 13:54 |  |  |  | VB-2_25-06-12.jpg | VB-2_detail_25-06-12.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt