| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Unterdach DG Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang / Esszimmer OG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang / Esszimmer OG- EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer / Gang / Esszimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Treppenhaus / Eingang / Keller EG- UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Heizraum / Werkstatt / Keller UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Keller UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-13 |  | Kaminrohr Abdichting | technisches Textil |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-14 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-20 | Fassade DG-UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Dach DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Balkon EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |