| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang OG Tisch | Tisch | Staub |  |  |  | Asbest | KP-4 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer OG Sockelleiste | Sockelleiste | Staub |  |  |  | Asbest | KP-3 |  |
| VM-3 | Küche OG Deckenlampe | Deckenlampe | Staub |  |  |  | Asbest | KP-2 |  |
| VM-4 | Küche OG Backofen | Backofen | Staub |  |  |  | Asbest | KP-1 |  |