| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche 2 OG | Küchenwand | plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | WC 2 OG | WC Boden | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC 2 OG | WC Wand | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Badezimmer 2 OG | WC Wand | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Badezimmer 2 OG | Badezimmer Boden | Fliessenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer 3 OG Wohnzimmerdecke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Badezimmer 3 OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Badezimmer 3 OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |