| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | plattenkleber Küchenwand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Fliessenkleber WC Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Fliessenkleber WC Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Fliessenkleber WC Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Fliessenkleber Badezimmer Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Verputz Decke |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Plattenkleber Boden |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |