| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer / Dusche DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Dusche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Dusche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus DG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Gang / Treppenhaus DG - UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 |  | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Ganzes Haus DG- UG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Schlafzimmer OG Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Eingang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Küche / Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Wohnzimmer / Anbau EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Waschküche UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-25 | Waschküche / Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-26 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-27 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-28 | Dusche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-29 | Küche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-30 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-31 | Garage / Heizraum UG Türblätter | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-32 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-33 | Heizraum UG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-34 | Sockel EG -UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-35 | Tankraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |