| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Decke / Boden | Decke / Boden | Faserzement / Schlacke |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Gang / alle Schlafzimmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Kinderzimmer EG Wandkasten |  | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Esszimmer EG Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Ganzes Haus Fensterkitt Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | Malerkeller UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Sanitärkeller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Sanitärkeller UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Sockel UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Fassde + Gartenhaus EG - DG Wand / Dach | Wand / Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |