| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Balkon 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche / Wohnzimmer 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche / Wohnzimmer 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Bad / WC 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Bad / WC 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Bad / WC 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Gang 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Gang 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Gang / Schlafzimmer 2. OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Schlafzimmer 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Küche 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |