| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimmer Ost EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | WC Ost EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC Ost EG Decke / Wand | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer Ost EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer Ost OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Treppenhaus/ Gang Ost EG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Treppenhaus / Gang Ost OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Küche West EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Küche West EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer West EG Wand /Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Treppenhaus / Gang West EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Treppenhaus / Gang West EG - DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | WC West EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer West OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer West OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |