| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 | Quantität: 22 m² Aussagesicherheit: 82,43 % Risikomenge: 3.09 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Decke / Wand |  | MaP-3 | Quantität: 12 m² Aussagesicherheit: 83,299 % Risikomenge: 1.60 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Putz Wand |  | MaP-4 | Quantität: 32 m² Aussagesicherheit: 82,013 % Risikomenge: 4.60 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-5 | Putz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Putz Wand |  | MaP-6 | Quantität: 45 m² Aussagesicherheit: 81,695 % Risikomenge: 6.59 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-7 | Putz Decke |  | MaP-7 | Quantität: 13 m² Aussagesicherheit: 83,169 % Risikomenge: 1.75 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-8 | Putz Wand |  | MaP-8 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 82,279 % Risikomenge: 3.54 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Putz Decke |  | MaP-9 | Quantität: 10 m² Aussagesicherheit: 83,618 % Risikomenge: 1.31 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Putz Wand |  | MaP-10 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 82,279 % Risikomenge: 3.54 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Putz Wand |  | MaP-11 | Quantität: 25 m² Aussagesicherheit: 82,279 % Risikomenge: 3.54 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Putz Decke |  | MaP-12 | Quantität: 16 m² Aussagesicherheit: 82,853 % Risikomenge: 2.19 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-13 | Putz Wand |  | MaP-13 | Quantität: 9 m² Aussagesicherheit: 83,816 % Risikomenge: 1.17 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Putz Wand |  | MaP-14 | Quantität: 10 m² Aussagesicherheit: 83,618 % Risikomenge: 1.31 m² | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 | Putz Decke |  | MaP-15 | Quantität: 14 m² Aussagesicherheit: 83,052 % Risikomenge: 1.90 m² | Asbest: Widerlegt |