| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Technik EG Wand | VM-2 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Küche EG links Boden | VM-4 | unter 20m2 |  |  | PCB: |
| VB-3 | Wohnzimmer / Schlafzimmer OG links Wand / Boden / Decke | VM-5 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Küche OG rechts Kachelofen | VM-11 Asbestschnur Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Schlafzimmer 1. OG/ DG Wand / Decke | VM-16 Puzu Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Schlafzimmer EG-DG Wand | VM-17 Faserzement Abflussrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Fassade EG rechts Wand | VM-19 Faserzement Abflussrohr |  |  |  | Asbest: |