| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Keller UG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Keller UG -DG Wand | Abflussrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Ganzes Haus UH- DG Wand | Nachtspeicherofen | Asbestkarton |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang UG - DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Treppenhaus / Gang UG - DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Küche / Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Küche / Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Küche / Wohnzimmer EG Boden / Wand | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Cheminée | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-14 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-15 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-17 | WC EG Wand / Decke | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-18 | Wohnzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-19 | WC OG Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-21 | Bad OG Wand / Decke | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-22 | Wohnzimmer / Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-23 | Wohnzimmer OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-24 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-25 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-26 | Balkon OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-27 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-28 | Unterdach DG Dach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |