| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Keller UG Wand | VM-1 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Keller UG -DG Wand | VM-2 Faserzement Abflussrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Ganzes Haus UH- DG Wand | VM-4 Asbestkarton Nachtspeicherofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Küche / Wohnzimmer EG Boden / Wand | VM-10 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-12 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | WC OG Wand / Decke | VM-19 Putz Decke / Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Bad OG Wand / Decke | VM-21 Plattenkleber Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Wohnzimmer OG Cheminée | VM-23 Asbestschnüre Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-9 | Unterdach DG Dach | VM-28 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |