| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Veloraum EG Türrahmen | Türrahmen | Farbe |  |  |  | PCB | MaP-3 |  |
| VM-2 | Kinderkrippe EG Boden | Boden | Bodenbeschichtung |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| VM-3 | Kinderkrippe EG Boden | Boden | Bodenbeschichtung |  |  |  | PCB | MaP-2 |  |