| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad 1. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Bad 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer 1. OG - OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gang / Schlafzimmer 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gang 1. OG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Gang 1. OG - UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Bad / WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Bad / WC OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | Bad / WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | Gang 1. OG - EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Garage UG Wand | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-18 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-19 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | Hobbyraum UG Decke | Decke | Akustik Platten |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | Sockel EG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-24 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |