| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Abstellraum DG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Treppenhaus / Gang DG- EG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Büro rechts OG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Büro rechts OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | alle Räume inkl. Treppenhaus OG Boden | VM-8 (elastische) Bodenbeläge Boden / Treppenhaus |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Dusche OG Wand | VM-9 (elastische) Bodenbeläge Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Treppenhaus OG-EG Boden | VM-10 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | WC EG Boden | VM-11 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | WC EG Wand | VM-12 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Wand | VM-13 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG Wand | VM-14 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Büro / Empfang EG Wand | VM-15 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Büro / Empfang EG Decke | VM-16 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | WC UG Boden | VM-17 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | WC UG Wand / Decke | VM-19 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Gang UG Boden | VM-20 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Sockel EG Wand | VM-22 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Fassade DG- EG Wand | VM-23 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Scheune / Mörtellager EG Wand | VM-24 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Scheune / Elektrolager EG Decke | VM-25 Leichbauplatte Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Scheune / Werkstatt EG Decke | VM-26 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Scheune / Fassade UG - OG Wand | VM-28 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Scheune / Werkstatt EG Wand | VM-29 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Vorplatz / Werkstatt EG Boden | VM-30 Strassenbelag Boden |  |  |  | PAK: |
| MaP-25 | Büro/ Hintereingang EG Boden | VM-31 Strassenbelag Boden |  |  |  | PAK: |
| MaP-26 | Hochregallager EG Boden | VM-32 Strassenbelag Boden |  |  |  | PAK: |