| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Plattenkleber Boden |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Faserzement Wand / Dach |  | MaP-1 | Quantität: 180 m² Aussagesicherheit: 80,845 % Risikomenge: 27.58 m² | Asbest: Bestätigt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |