| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Badezimmer DG | Badezimmerwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Badezimmer DG | Badezimmerboden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Badezimmer DG | Badezimmerwand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Zimmer DG | Zimmerwand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Zimmer DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Dachgeschoss Estrich | Steigzone | Steigzone |  |  |  | Divers | VB-1 |  |
| VM-8 | Küche 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Küche 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer 1.OG | Boden | Platten |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Gang 1.OG bis UG | Boden u. Treppe | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Gang 1.OG bis UG | Treppe u. Boden | Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Badezimmer EG |  |  |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-16 | Keller UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Fassade EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |