| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | kaschionvinyl Badwand |  | MaP-1 | Quantität: 16 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Kaschionvinyl Badwand |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Teppichkleber Bad Boden |  | MaP-3 | Quantität: 18 m² | Asbest: Nicht eingestuft |