| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC EG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC OG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer DG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Estrich DG Gehäuse Beleuchtung | Gehäuse Beleuchtung | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |