| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Garage EG Decke | VM-1 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Garage EG Wand | VM-2 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Eingang EG Decke | VM-3 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Küche EG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Küche EG Boden | VM-5 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche EG Wand | VM-6 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche EG Wand | VM-7 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG / OG Decke | VM-8 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Bad EG Wand | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Bad EG Wand | VM-11 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Bad EG Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Bad EG Boden | VM-13 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Wohnzimmer EG Wand | VM-14 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Zimmer bei Wohnzimmer EG Wand | VM-16 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Gang OG Boden | VM-17 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Treppenhaus / Schlafzimmer OG Boden | VM-18 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Gang EG- DG Kamin | VM-19 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Dusche OG Boden | VM-21 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Dusche OG Wand | VM-22 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Dusche OG Decke | VM-23 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Fassade EG- DG Wand | VM-26 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Fassade EG- DG Anschlagkitt | VM-27 Anschlagkitt Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |