| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Werkstatt/ Garage UG Wand / Decke | VM-1 |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Dusche / Gang UG Boden | VM-3 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Dusche UG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Dusche UG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang UG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche EG Boden | VM-8 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Küche EG Wand | VM-9 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche EG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-11 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Bad EG Boden / Wand | VM-12 (elastische) Bodenbeläge Boden / Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Schlafzimmer EG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Wohnzimmer EG Boden | VM-14 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Unterdach DG Dach | VM-15 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Fassade / Dach UG - DG Dach / Wand | VM-16 Faserzement Dach / Wand |  |  |  | Asbest: |