| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Werkstatt/ Garage UG Wand / Decke |  |  |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Dusche / Gang UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Keller UG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | Dusche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Bad EG Boden / Wand | Boden / Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Unterdach DG Dach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Fassade / Dach UG - DG Dach / Wand | Dach / Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |