| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-1 Faserzement Decke |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 |  | VM-9 Fensterkitt Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Waschküche UG Wand | VM-24 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Garage / Heizraum UG Türblätter | VM-31 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Heizraum UG | VM-33 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |