| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Staub Tisch |  | KP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Staub Sockelleiste |  | KP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Staub Deckenlampe |  | KP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Staub Backofen |  | KP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Asbestfasern Deckenlampe |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Asbestfasern Deckenlampe |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |