| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gang / alle Schlafzimmer EG Boden | VM-2 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Küche EG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Küche EG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Bad EG Wand | VM-6 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Bad EG Boden | VM-14 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Esszimmer EG Kamin | VM-7 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Malerkeller UG Decke | VM-9 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Sanitärkeller UG Wand | VM-10 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Sockel UG Wand | VM-12 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Fassde + Gartenhaus EG - DG Wand / Dach | VM-13 Faserzement Wand / Dach |  |  |  | Asbest: |