| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Badezimmerwand |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-2 | Fliesenkleber Badezimmerboden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Verputz Badezimmerwand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 | Verputz Zimmerwand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-5 | Verputz Wand |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Teppichkleber Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Steigzone Steigzone |  | VB-1 | Quantität: | Divers: Ungeklärt |
| VM-8 | Verputz Wand |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Verputz Decke |  | MaP-8 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Platten Boden |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Verputz Wand |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Verputz Decke |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-13 | Fliesenkleber Boden u. Treppe |  | MaP-11 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-14 | Sockelkleber Treppe u. Boden |  | MaP-12 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-15 |  |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-16 | (elastische) Bodenbeläge Boden |  | MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-17 | Verputz Wand |  | MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |