## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Gang Treppenhaus | OG | Boden |  |  | 24.6.2025 - 14:36 |  |  |  | Gang Treppenhaus -OG -Boden _MaP-1_25-06-24.jpg | Gang Treppenhaus -OG -Boden _MaP-1_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Putz | Wand |  | Gang Treppenhaus | OG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 14:45 |  |  |  | Gang Treppenhaus -OG -Wand _MaP-2_25-06-24.jpg | Gang Treppenhaus -OG -Wand _MaP-2_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | plattenkleber | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 14:45 |  |  |  | Küche -OG -Wand _MaP-3_25-06-24.jpg | Küche -OG -Wand _MaP-3_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | OG | Boden |  |  | 24.6.2025 - 14:46 |  |  |  | Küche -OG -Boden _MaP-4_25-06-24.jpg | Küche -OG -Boden _MaP-4_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-6 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | EG | Boden |  |  | 24.6.2025 - 15:06 |  |  |  | Gang -EG -Boden _MaP-5_25-06-24.jpg | Gang -EG -Boden _MaP-5_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-7 | Plattenkleber | Wand |  | WC / Damen und Herren | EG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:07 |  |  |  | WC - Damen und He...-EG -Wand _MaP-6_25-06-24.jpg | WC - Damen und He...-EG -Wand _MaP-6_detail_25-06-24.jpg | 25 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Wand |  | WC / Damen und Herren | EG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:08 |  |  |  | WC - Damen und He...-EG -Wand _MaP-7_25-06-24.jpg | WC - Damen und He...-EG -Wand _MaP-7_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-9 | Putz | Decke |  | WC / Damen und Herren | EG | Decke |  |  | 24.6.2025 - 15:09 |  |  |  | WC - Damen und He...-EG -Decke _MaP-8_25-06-24.jpg | WC - Damen und He...-EG -Decke _MaP-8_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-10 | Plattenkleber | Boden |  | WC / Damen und Herren | EG | Boden |  |  | 24.6.2025 - 15:09 |  |  |  | WC - Damen und He...-EG -Boden _MaP-9_25-06-24.jpg | WC - Damen und He...-EG -Boden _MaP-9_detail_25-06-24.jpg | 35 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-11 | Plattenkleber | Wand |  | WC / Damen und Herren | EG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:10 |  |  |  | WC - Damen und He...-EG -Wand _MaP-10_25-06-24.jpg | WC - Damen und He...-EG -Wand _MaP-10_detail_25-06-24.jpg | 9 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-12 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 24.6.2025 - 15:17 |  |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-11_25-06-24.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-11_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-13 | (elastische) Wandbeläge | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:18 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-12_25-06-24.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-12_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-14 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:18 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-13_25-06-24.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-13_detail_25-06-24.jpg | 6 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-15 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 24.6.2025 - 15:18 |  |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-14_25-06-24.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-14_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-15 | Einzelprobe | VM-18 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Treppenhaus | EG - UG | Boden |  |  | 24.6.2025 - 15:31 |  |  |  | Treppenhaus -EG - UG -Boden _MaP-15_25-06-24.jpg | Treppenhaus -EG - UG -Boden _MaP-15_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-19 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | UG | Boden |  |  | 24.6.2025 - 15:32 |  |  |  | Gang -UG -Boden _MaP-16_25-06-24.jpg | Gang -UG -Boden _MaP-16_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-20 | Putz | Wand |  | Gang | UG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:32 |  |  |  | Gang -UG -Wand _MaP-17_25-06-24.jpg | Gang -UG -Wand _MaP-17_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-21 | Putz | Wand |  | Tankraum | UG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:33 |  |  |  | Tankraum -UG-Wand _MaP-18_25-06-24.jpg | Tankraum -UG-Wand _MaP-18_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-22 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Bar | UG | Boden |  |  | 24.6.2025 - 15:34 |  |  |  | Bar -UG -Boden _MaP-19_25-06-24.jpg | Bar -UG -Boden _MaP-19_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-23 | Faserzement | Dach |  | Dach | DG | Haus / Schopf |  |  | 24.6.2025 - 15:37 |  |  |  | Dach -DG -Haus - ..._MaP-20_25-06-24.jpg | Dach -DG -Haus - ..._MaP-20_detail_25-06-24.jpg | 90 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.197 | % | 13.5381 | m²
MaP-22 | Einzelprobe | VM-26 | Putz | Wand |  | Fassade | UG- DG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:41 |  |  |  | Fassade -UG- DG -Wand _MaP-22_25-06-24.jpg | Fassade -UG- DG -Wand _MaP-22_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-23 | Einzelprobe | VM-25 | Putz | Wand |  | Fassade | UG- DG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:42 |  |  |  | Fassade -UG- DG -Wand _MaP-23_25-06-24.jpg | Fassade -UG- DG -Wand _MaP-23_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-1 | Visueller Befund | VM-2 | Faserzement | Wand / Decke |  | Estrich | DG | Wand / Boden |  |  | 24.6.2025 - 14:36 |  |  |  | Estrich -DG-Wand - ..._VB-1_25-06-24.jpg | Estrich -DG-Wand - ..._VB-1_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-16 | Brandschutztüren, -tore | Kachelofen |  | Küche | EG | Kachelofen |  |  | 24.6.2025 - 15:19 |  |  |  | Küche -EG -Kachelo..._VB-2_25-06-24.jpg | Küche -EG -Kachelo..._VB-2_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-3 | Visueller Befund | VM-17 | Faserzement | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 24.6.2025 - 15:19 |  |  |  | Küche -EG -Decke _VB-3_25-06-24.jpg | Küche -EG -Decke _VB-3_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
Mp-21 | Visueller Befund | VM-24 | Faserzement | Wand |  | Fassade | EG- DG | Wand |  |  | 24.6.2025 - 15:39 |  |  |  | Fassade -EG- DG -Wand _Mp-21_25-06-24.jpg | Fassade -EG- DG -Wand _Mp-21_detail_25-06-24.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt