| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Ganzes Haus UG - DG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 |  | Abflussrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 |  | Elektotableau | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Fasade UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Fassade OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Fassade OG / DG Dach | Dach / Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |