## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Asbeststaub | Vorhangbrett |  | WC | EG | Vorhangbrett |  |  | 03.7.2025 - 07:50 |  |  |  | WC-EG -Vorhang..._MaP-1_25-07-03.jpg | WC-EG -Vorhang..._MaP-1_detail_25-07-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Asbeststaub | Vorhangbrett |  | Bad | OG | Vorhangbrett |  |  | 03.7.2025 - 07:53 |  |  |  | Bad -OG -Vorhang..._MaP-2_25-07-03.jpg | Bad -OG -Vorhang..._MaP-2_detail_25-07-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Asbeststaub | Vorhangbrett |  | WC | OG | Vorhangbrett |  |  | 03.7.2025 - 07:55 |  |  |  | WC-OG-Vorhang..._MaP-3_25-07-03.jpg | WC-OG-Vorhang..._MaP-3_detail_25-07-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-4 | Asbeststaub | Vorhangbrett |  | Schlafzimmer | OG | Vorhangbrett |  |  | 03.7.2025 - 07:56 |  |  |  | Schlafzimmer -OG-Vorhang..._MaP-4_25-07-03.jpg | Schlafzimmer -OG-Vorhang..._MaP-4_detail_25-07-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-5 | Asbeststaub | Vorhangbrett |  | Schlafzimmer | DG | Vorhangbrett |  |  | 03.7.2025 - 07:58 |  |  |  | Schlafzimmer -DG-Vorhang..._MaP-5_25-07-03.jpg | Schlafzimmer -DG-Vorhang..._MaP-5_detail_25-07-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-6 | Asbeststaub | Gehäuse Beleuchtung |  | Estrich | DG | Gehäuse Beleuchtung |  |  | 03.7.2025 - 08:00 |  |  |  | Estrich -DG-Gehäuse..._MaP-6_25-07-03.jpg | Estrich -DG-Gehäuse..._MaP-6_detail_25-07-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-7 | Holzwolle Leichtplatte | Decke |  | Garage | UG | Decke |  |  | 08.7.2025 - 10:52 |  |  |  | Garage -UG -Decke _MaP-7_25-07-08.jpg | Garage -UG -Decke _MaP-7_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 10:56 |  |  |  | Waschküche -UG -Wand _MaP-8_25-07-08.jpg | Waschküche -UG -Wand _MaP-8_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-9 | Einzelprobe | VM-9 | Putz | Wand |  | Heizraum | UG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 10:58 |  |  |  | Heizraum -UG -Wand _MaP-9_25-07-08.jpg | Heizraum -UG -Wand _MaP-9_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-10 | Putz | Decke |  | Treppenhaus / Gang | UG - DG | Decke |  |  | 08.7.2025 - 11:06 |  |  |  | Treppenhaus - Gang -UG - DG -Decke _MaP-10_25-07-08.jpg | Treppenhaus - Gang -UG - DG -Decke _MaP-10_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-11 | Klebstoffe | Boden |  | Treppenhaus / Schlafzimmer | UG | Boden |  |  | 08.7.2025 - 11:09 |  |  |  | Treppenhaus - Sch...-UG -Boden _MaP-11_25-07-08.jpg | Treppenhaus - Sch...-UG -Boden _MaP-11_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-12 | Putz | Wand |  | Treppenhaus / Gang | UG - DG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 11:25 |  |  |  | Treppenhaus - Gang -UG - DG -Wand _MaP-12_25-07-08.jpg | Treppenhaus - Gang -UG - DG -Wand _MaP-12_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-13 | Plattenkleber | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 11:26 |  |  |  | WC-EG -Wand _MaP-13_25-07-08.jpg | WC-EG -Wand _MaP-13_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-14 | Putz | Wand |  | WC | EG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 11:27 |  |  |  | WC-EG -Wand _MaP-14_25-07-08.jpg | WC-EG -Wand _MaP-14_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-15 | Plattenkleber | Boden |  | WC / Gang | EG | Boden |  |  | 08.7.2025 - 11:28 |  |  |  | WC - Gang -EG -Boden _MaP-15_25-07-08.jpg | WC - Gang -EG -Boden _MaP-15_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-16 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 11:33 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-16_25-07-08.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-16_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-17 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 11:34 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-17_25-07-08.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-17_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-18 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 08.7.2025 - 11:34 |  |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-18_25-07-08.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-18_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-19 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 08.7.2025 - 11:35 |  |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-19_25-07-08.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-19_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-20 | Klebstoffe | Boden |  | Wohnzimmer | EG | Boden |  |  | 08.7.2025 - 11:40 |  |  |  | Wohnzimmer -EG -Boden _MaP-20_25-07-08.jpg | Wohnzimmer -EG -Boden _MaP-20_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-21 | Einzelprobe | VM-21 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 11:40 |  |  |  | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-21_25-07-08.jpg | Wohnzimmer -EG -Wand _MaP-21_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-22 | Einzelprobe | VM-22 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 08.7.2025 - 11:41 |  |  |  | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-22_25-07-08.jpg | Wohnzimmer -EG -Decke _MaP-22_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-23 | Einzelprobe | VM-23 | Plattenkleber | Wand |  | Bad / WC | OG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 11:55 |  |  |  | Bad - WC -OG -Wand _MaP-23_25-07-08.jpg | Bad - WC -OG -Wand _MaP-23_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-24 | Einzelprobe | VM-24 | Plattenkleber | Boden |  | Bad / WC | OG | Boden |  |  | 08.7.2025 - 11:56 |  |  |  | Bad - WC -OG -Boden _MaP-24_25-07-08.jpg | Bad - WC -OG -Boden _MaP-24_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-25 | Einzelprobe | VM-25 | Putz | Wand |  | Büro | OG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 11:57 |  |  |  | Büro -OG -Wand _MaP-25_25-07-08.jpg | Büro -OG -Wand _MaP-25_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-26 | Einzelprobe | VM-26 | Putz | Decke |  | Büro | OG | Decke |  |  | 08.7.2025 - 11:57 |  |  |  | Büro -OG -Decke _MaP-26_25-07-08.jpg | Büro -OG -Decke _MaP-26_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-27 | Einzelprobe | VM-27 | Plattenkleber | Boden |  | Balkon | EG- DG | Boden |  |  | 08.7.2025 - 12:00 |  |  |  | Balkon -EG- DG -Boden _MaP-27_25-07-08.jpg | Balkon -EG- DG -Boden _MaP-27_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-28 | Einzelprobe | VM-28 | Putz | Wand |  | Estrich | DG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 12:03 |  |  |  | Estrich -DG-Wand _MaP-28_25-07-08.jpg | Estrich -DG-Wand _MaP-28_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-29 | Einzelprobe | VM-29 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | DG | Wand |  |  | 08.7.2025 - 12:05 |  |  |  | Schlafzimmer -DG-Wand _MaP-29_25-07-08.jpg | Schlafzimmer -DG-Wand _MaP-29_detail_25-07-08.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft