| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC EG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC OG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer DG Vorhangbrett | Vorhangbrett | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Estrich DG Gehäuse Beleuchtung | Gehäuse Beleuchtung | Asbeststaub |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Garage UG Decke | Decke | Holzwolle Leichtplatte |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-10 | Treppenhaus / Gang UG - DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Treppenhaus / Schlafzimmer UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-12 | Treppenhaus / Gang UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-13 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-14 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-15 | WC / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-16 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-18 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-19 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-21 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-22 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-23 | Bad / WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-24 | Bad / WC OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-25 | Büro OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-26 | Büro OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-27 | Balkon EG- DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-28 | Estrich DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-29 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |