| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Waschküche UG Boden | VM-1 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Keller UG Boden | VM-2 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Waschküche UG Boden | VM-3 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Waschküche / Garage UG Rohrummantellung | VM-4 technisches Textil Rohrummantellung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Heizung / Garage / Keller UG Türblatt | VM-5 Faserzement Türblatt |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Garage UG Decke | VM-6 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Garage UG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |