| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Keller UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Waschküche / Garage UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Heizung / Garage / Keller UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Garage UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |