| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Fenster EG Fensterkitt | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Fenster EG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Ladenlokal EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Ladenlokal EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |