| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Küche EG Kachelofen | VM-9 Brandschutztüren, -tore Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Wohnzimmer EG Kachelofen | VM-15 Faserzement Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gang OG Elektrotableau | VM-20 Faserzement Elektrotableau/ Faserzement |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Wand DG- UG Fallrohr | VM-24 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Fassade EG- DG Fensterflügel | VM-25 Febsterkitt Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |