| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Fliesenkleber Wand |  | MaP-1 MaP-13 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Boden |  | MaP-2 MaP-4 MaP-8 MaP-11 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Verputz Wand |  | MaP-3 MaP-6 MaP-7 MaP-10 MaP-16 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Zimmerboden |  | MaP-5 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Parkettkleber Boden |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | LAP In Herd und Ofen |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-7 | Antidröhnbeschichtung Lavabo |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-8 | LAP/ Faserzement Cheminée |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-9 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-10 | Verputz Decke |  | MaP-17 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Faserzement Formteil |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Bestätigt |
| VM-12 | Bodenanstrich Kellerboden grau |  | VB-5 | Quantität: | PCB: Ungeklärt |