| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Küche 1.OG |  |  |  |  |  |  | VB-2 |  |
|  | Küche 1.OG |  |  |  |  |  |  | VB-3 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer 1.OG | Cheminée | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Fassade 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 1.OG | Küche | Verputz |  |  |  | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche 1.OG | Küchenrückwand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Balkon 1.OG | Fenstersims | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | alle Fenster 1.OG | Fenster und Rahmen | Fanster- und Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |