| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gang / Treppenhaus UG -EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Gang / Treppenhaus UG -EG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Gang / Treppenhaus / Schlafzimmer UG -EG Boden | VM-3 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Gang UG Boden | VM-4 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Waschküche UG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | WC UG Wand | VM-7 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | WC UG Wand | VM-8 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Küche UG Wand | VM-10 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche UG Boden | VM-11 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche UG Decke | VM-12 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Heizungsraum UG Wand | VM-13 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Technikraum UG Boden | VM-15 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Dusche / Lavabo UG Boden | VM-17 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Dusche / Lavabo UG Wand | VM-18 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Dusche / Lavabo UG Wand | VM-19 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Dusche / Lavabo UG Decke | VM-20 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche EG Boden | VM-22 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Esszimmer / kleines Wohnzimmer EG Wand | VM-23 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Kaminzimmer EG Wand | VM-24 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | WC / Lavabo EG Wand | VM-26 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | WC / Lavabo EG Decke | VM-27 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | WC / Lavabo / Gang EG Boden | VM-28 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | 2x Bad OG Wand | VM-29 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | 2x Bad OG Boden | VM-30 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Alle Schlafzimmer OG Boden | VM-31 |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Schlafzimmer OG Wand | VM-32 Faserzement Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Schlafzimmer OG Decke | VM-33 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Dusche OG Decke | VM-34 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Dusche OG Wand | VM-35 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Dusche OG Decke | VM-36 Leichtbauplatten Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | Beide Wohzimmer OG Wand | VM-37 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | Kaminzimmer OG Wand | VM-38 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | Treppenhaus OG- DG Wand | VM-39 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | Ganzes Haus UG - DG Wand | VM-40 Anschlagkitt Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-35 | Ganzes Haus UG - DG Kamin | VM-41 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-36 | Gang 1.OG Decke | VM-43 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-37 | Fassade EG- DG Wand | VM-45 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |