| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang / Treppenhaus UG -EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus UG -EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Gang / Treppenhaus / Schlafzimmer UG -EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Gang UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Ganzes Haus UG- DG Wand | Abflussrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | WC UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | WC UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Küche / Esszimmer UG-EG Lift | Lift | Bremsbeläge |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Küche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Küche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Küche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Heizungsraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Heizungsraum UG Rohreinführung | Heizungsrohr | Rohrummantellung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Technikraum UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Technikraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-17 | Dusche / Lavabo UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | Dusche / Lavabo UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-19 | Dusche / Lavabo UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | Dusche / Lavabo UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Küche EG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-22 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-23 | Esszimmer / kleines Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-24 | Kaminzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-25 | Esszimmer / kleines Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-26 | WC / Lavabo EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-27 | WC / Lavabo EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-28 | WC / Lavabo / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-29 | 2x Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-30 | 2x Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-31 | Alle Schlafzimmer OG Boden |  |  |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-32 | Schlafzimmer OG Wand | Boden | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-33 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-34 | Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-35 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-36 | Dusche OG Decke | Decke | Leichtbauplatten |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-37 | Beide Wohzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-38 | Kaminzimmer OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-39 | Treppenhaus OG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-40 | Ganzes Haus UG - DG Wand | Wand | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-41 | Ganzes Haus UG - DG Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-42 | Dusche / WC 1. OG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-43 | Gang 1.OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-44 | Estrich DG Wand / Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-45 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |