| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Dusche / Bad EG / OG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Estrich OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer / Gang / Treppenhaus EG-OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche EG Wand | Wand Platten | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Boden | Bodenplatten | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |