| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Räucherofen / Kamin DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | Treppenhaus / Gang OG-UG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Treppenhaus / Gang OG-UG Treppe | Treppe | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |